## Feuil1
ATTENTION : Les importateurs et fournisseurs de cette liste ont été soumis à une première vérification documentaire (rapports de test de performance, photos des produits et emballages, certification CE si disponible, etc.). Ce travail ne remplace pas les vérifications d'usage auxquelles les acheteurs doivent procéder ; notamment, une vérification complète de la documentation technique doit être effectuée avant le passage de commande. Face à la demande en Chine, les importateurs changent fréquemment d'usine : les produits sont susceptibles de varier entre le moment de notre étude et de votre achat. Nous vous demandons par ailleurs de nous signaler les importateurs dont le dossier vous paraît insuffisant mais aussi ceux qui vous ont donné satisfaction à la livraison.
11/05/2020 15h45
Entreprise | Date du contact | Type de masque | Norme | Type d'activité | Volume d'importation | Conditions commerciales | Capacité de livraison / Adresse de stockage si disponible | Références et qualité | Contact
Calypso Trading Limited | 2020-05-11 | Chirurgical Type I | CE, EN14683 (RBT Lab, authenciticité à vérifier), cohérente emballages avec fabricant à confirmer. | Factory : Household Wares Supply | 6m/semaine | 50% deposit, 50% after B/L or Airwaybill or escrow account for public structures | Offre FOB | Local QA control team | Calypso Trading Limited Room 1601, 16/F Tung Che Commercial Centre 246 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong Saoud Maherzi Tel : +852 6504 8039 Email : saoud@calypso-trading.com Ou Ghislain d’Alançon Tel : +33 6 89 38 55 30 gda@heoh.net
Calypso Trading Limited | 2020-05-11 | Chirurgical Type IIR | CE, ASTM F2100-level 2, équivalent EN14683 Type IIR, (Nelson Lab, authenciticité à vérifier), emballages cohérents. | Factory : Manufacturer of disposable nonwoven items | 20m/semaine | 100% deposit | Offre FOB | ISO 13485 | Calypso Trading Limited Room 1601, 16/F Tung Che Commercial Centre 246 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong Saoud Maherzi Tel : +852 6504 8039 Email : saoud@calypso-trading.com Ou Ghislain d’Alançon Tel : +33 6 89 38 55 30 gda@heoh.net
Calypso Trading Limited | 2020-05-11 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | GB 2626-2006, procédure APAVE en cours, rapport de test GTT (CNAS, authenticité à valider), emballages cohérents | FActory : Protective Masks | 1,4m/semaine | 50% deposit, 50% after B/L or Airwaybill or escrow account for public structures | Offre FOB | Internal inspection | Calypso Trading Limited Room 1601, 16/F Tung Che Commercial Centre 246 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong Saoud Maherzi Tel : +852 6504 8039 Email : saoud@calypso-trading.com Ou Ghislain d’Alançon Tel : +33 6 89 38 55 30 gda@heoh.net
KIIDJI SL | 2020-05-07 | Chirurgical Type IIR | EN14683, certificat NMPA ok, emballages cohérents avec rapport de test TUV | importateur/distributeur | 500 k/j (MOQ 500k) | 50% a la commande, solde avant enlèvement | 0 | audit externe, personne sur place | CALLE REPUNTADORA 32 POLIGONO INDUSTRIAL LES HORTES DEL CAMI RAL 08302 MATARO celyas47@orange.fr 0632335392
Solutions! Styling Promotion Merchandising GmbH | 2020-05-06 | Chirurgical Type IIR | enregistrement NMPA, rapport de test et declaration de conformité TUV | Sourcing | 500k/j (MOQ 100k) | payement à la livraison | 0 | In this factory is a certified quality control. All shipments leaving for us have a random control from our local agent. | 2nd and 3rd floor Hans-Pinsel-Strasse 4 85540 Haar Allemagne c-fresz@solutions-m.de +498995808741
CAP 5-12 | 2020-05-06 | Chirurgical | rapport de test déjà validé par les douanes | importateur | 1000k/j (MOQ 100k) | 50% à la commande - le solde à la livraison Mirakl si la commande est pas trop grosse | 0 | déjà 1.5M de masque livré en France | address : 145 BOULEVARD DE SAINT MARCEL, 13011 MARSEILLE y.salvetti@armacao.fr 0699454831
PATCOM | 2020-05-06 | Chirurgical | Dossier à vérifier, origine européenne | Sourcing | tbc | tbc | Partout en France | Recommandé par Pôle Emploi | PATCOM 18 rue Francis de Pressensé - Bâtiment F2 93210 SAINT-DENIS patcomauto@outlook.fr 06 99 86 90 33 alev@green-riders.fr 01 48 20 90 49
Stéphane Tahar | 2020-05-06 | Chirurgical Type I | EN14683, certificat NMPA ok, emballages cohérents avec rapport de test SMQ, demande de test effectué dans laboratoire allemand | Import-export grossiste en répartition pharmaceutique, parapharmaceutique et produits alimentaire | 1 à 2 millions / semaine | Acompte 40% solde à la livraison | Partout en France | 0 | Stephane Tahar (mise en relation) 0669245047 stephane.tahar@yahoo.fr
GPS MONACO GROUP | 2020-05-05 | Chirurgical Type 1 | Déclaration de conformité TUV rheinland (notifié), rapport de tests Nelson Labs, rapport de tests YY/T 0969 laboratoire accrédité CNAS | Importateur | 1M/j (MOQ 100 000) | 100 % A LA COMMANDE , si grande quantité ( à partir de 1 millions ) possibilité 50% A LA COMMANDE , 50 à l'aéroport CDG | DDP livraison sur palettes , GPS MONCAO gère tout de A à Z ( de la fabrication à la livraison ) nous utilisons CEVA LOGISTICS pour le fret et la douane import | oui au CHPG ( centre hospitalier princesse Grace ) de MONACO Nous avons en cours ( vol du 3 mai ) des masques TYPE 1 pour le CHU DE NICE / L INSTITUT DES PARONS / YESSS ELECTRIQUE/ LA MAIROE DE NICE / MONACO DIGITAL / MONACO INTERIM ET POUR FINIR LE CREDIT AGRICOLE SUR UN DEPART LE 20 MAI ( 3 millions de masques en cours de production ) + DEMANDE DE 10,5 MILLIONS PAR LE CREDIT AGRICOLE | Huda Imacht huda@gts-log.fr 0610809924 GPS MONACO GROUP 9 AVENUE CROVETTO FRERES LE CASTEL 1 98000 MONACO
GPS MONACO GROUP | 2020-05-05 | Chirurgical Type IIR | Rapport de tests EN14683+attestation de conformité TUV SUD (organisme notifié) | Importateur | 1M/j (MOQ 100 000) | 100 % A LA COMMANDE , si grande quantité ( à partir de 1 millions ) possibilité 50% A LA COMMANDE , 50 à l'aéroport CDG | DDP livraison sur palettes , GPS MONCAO gère tout de A à Z ( de la fabrication à la livraison ) nous utilisons CEVA LOGISTICS pour le fret et la douane import | oui au CHPG ( centre hospitalier princesse Grace ) de MONACO Nous avons en cours ( vol du 3 mai ) des masques TYPE 1 pour le CHU DE NICE / L INSTITUT DES PARONS / YESSS ELECTRIQUE/ LA MAIROE DE NICE / MONACO DIGITAL / MONACO INTERIM ET POUR FINIR LE CREDIT AGRICOLE SUR UN DEPART LE 20 MAI ( 3 millions de masques en cours de production ) + DEMANDE DE 10,5 MILLIONS PAR LE CREDIT AGRICOLE | Huda Imacht huda@gts-log.fr 0610809924 GPS MONACO GROUP 9 AVENUE CROVETTO FRERES LE CASTEL 1 98000 MONACO
GPS MONACO GROUP | 2020-05-05 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | Attestation de conformité CCQS (organisme notifié)+rapport de tests GTTC GB2626 (accrédité CNAS | Importateur | 1M/j (MOQ 100 000) | 100 % A LA COMMANDE , si grande quantité ( à partir de 1 millions ) possibilité 50% A LA COMMANDE , 50 à l'aéroport CDG | DDP livraison sur palettes , GPS MONCAO gère tout de A à Z ( de la fabrication à la livraison ) nous utilisons CEVA LOGISTICS pour le fret et la douane import | oui au CHPG ( centre hospitalier princesse Grace ) de MONACO Nous avons en cours ( vol du 3 mai ) des masques TYPE 1 pour le CHU DE NICE / L INSTITUT DES PARONS / YESSS ELECTRIQUE/ LA MAIROE DE NICE / MONACO DIGITAL / MONACO INTERIM ET POUR FINIR LE CREDIT AGRICOLE SUR UN DEPART LE 20 MAI ( 3 millions de masques en cours de production ) + DEMANDE DE 10,5 MILLIONS PAR LE CREDIT AGRICOLE | Huda Imacht huda@gts-log.fr 0610809924 GPS MONACO GROUP 9 AVENUE CROVETTO FRERES LE CASTEL 1 98000 MONACO
GPS MONACO GROUP | 2020-05-05 | KN95 | Demande certification Universal Certifications (organisme notifié+rapport de tests GB2626 (accrédité CNAS) | Importateur | 1M/j (MOQ 100 000) | 100 % A LA COMMANDE , si grande quantité ( à partir de 1 millions ) possibilité 50% A LA COMMANDE , 50 à l'aéroport CDG | DDP livraison sur palettes , GPS MONCAO gère tout de A à Z ( de la fabrication à la livraison ) nous utilisons CEVA LOGISTICS pour le fret et la douane import | oui au CHPG ( centre hospitalier princesse Grace ) de MONACO Nous avons en cours ( vol du 3 mai ) des masques TYPE 1 pour le CHU DE NICE / L INSTITUT DES PARONS / YESSS ELECTRIQUE/ LA MAIROE DE NICE / MONACO DIGITAL / MONACO INTERIM ET POUR FINIR LE CREDIT AGRICOLE SUR UN DEPART LE 20 MAI ( 3 millions de masques en cours de production ) + DEMANDE DE 10,5 MILLIONS PAR LE CREDIT AGRICOLE | Huda Imacht huda@gts-log.fr 0610809924 GPS MONACO GROUP 9 AVENUE CROVETTO FRERES LE CASTEL 1 98000 MONACO
Ages Pink Mango - C&D Products | 2020-05-05 | chirurgicaux | Masque barrière grand public non stérile - Efficacité filtration bactérienne supérieure à 93 %, declaration de conformité et rapport de test d'un laboratoire CNAS, enregistrement NMPA | Importateur | 600k/j (MOQ 100k) | negociable, compte sequestre accepté | 0 | fabricant et importateur | 96 rue de Lasne, 1380 Lasne, Belgium yann.lohezic@pink-mango.com 0660537242
MedicalHero | 2020-05-05 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | Rapport de test GB2626+confirmation dépôt APAVE | Importateur | 300k/j (MOQ 600) | Accompte | Stockage à Paris, Distribution possible en France | Livraison entreprises BTP | Didier Hu, 98 rue du moulin des prés, 75013 Paris, didier@medicalhero.fr, 0660042859
MedicalHero | 2020-05-05 | Chirurgical | Rapport de test YY/T0969 accrédité CNAS | Importateur | 300k/j (MOQ 2000) | Accompte | Stockage à Paris, Distribution possible en France | Livraison entreprises BTP | Didier Hu, 98 rue du moulin des prés, 75013 Paris, didier@medicalhero.fr, 0660042859
MAISON EYNARD - Apogee Medical Supplies | 2020-05-05 | Chirurgical Type IIR | Rapport de test EN14683 par CEPREI, photos et emballages cohérents | Mise en relation | 3 millions de masques par jour (MOQ 1m) | Acompte de 40%. Paiement du solde au chargement (connaissement - Bill of Ladding BL). | Transport par avion ou par bateau. | Livraisons effectuées en Belgique et Pologne (+30 millions). Possible de négocier une chaine de production dédiée et d'augmenter les capacités de production en 8 jours. | Patrick FERRAND-EYNARD Président MAISON EYNARD M : + 33 6 86 97 68 38 E : pfe@maisoneynard.fr
xuzhou frabon import and export trade co.,ltd | 2020-05-04 | KN95 avec certification CE en cours SGS | photos conformes, preuve de demande en cours à SGS, rapport de test de laboratoire CNAS pour norme GB2626 | Importateur | 1M/j (MOQ 100k) | 100% à la commande | centre de stockage à Roissy | Visite de l'usine | 徐州经济开发区金港路99号徐州保税区内原星丰金属办公楼101室 No. 99 Jingang Road Xuzhou Economic Development Zone, Room 101, Yuanxingfeng Metal Office Building, Xuzhou Free Trade Zone CP 221000 XUZHOU lematelot-frabon@outlook.com 0661528181
Global Pharma Service | 2020-04-30 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | Rapport de tests et certificat de conformité IFA (organisme notifié) EN149:2001+A1:2009 | Import/Export Grossiste Répartiteur Pharma | 4M/j | 100% à la commande | 8 entrepôts disponibles dont 1 en Corse | Non | GLOBAL PHARMA SERVICE PARC DE COURCERIN ALL LECH WALESA 77185 LOGNES FRANCE SIRET 50084048300019 Jean-Philippe Beaudoin covid@global-pharma.fr 0611972682
orasweet | 2020-04-29 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | Certificat INSPEC (organisme notifié), rapport de test et photos conformes | importateur | 250000 à 500000 /j (MOQ 10000) | Acompte de 50%, paiement de 50% à la sortie d'usine (sur contrôle SGS positif) Possibilité d'utiliser un compte sequestre | tracking express (DHL) | visite d'usine, contrôle SGS | 17/F-1, Building 18, No.68 Taidong Road, Guanyinshan Phase 2, Siming District, Xiamen, P.R. China manuel.broncher@orasweet.com.cn +8615000406475
IDEO9 SAS | 2020-04-29 | Chirurgical | dossier complet (preuve liste blance, declaration de conformité, photos conformes), dossier validé en amont par la douane de Strasbourg | Société de sourcing, importateur | 500k/j (MOQ 500k) | 50% commande, 50¨% expedition | Un entrepôt à ESTRABLIN 38780 FRANCE En général nous livrons directement nos clients depuis la Chine | équipe supr place, plusieurs livraisons déjà effectuée en France | address : 10 RUE DE PENTHIÈVRE 75008 PARIS florian@ideo9.com 0695526764
Pago Excors | 2020-04-29 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | Rapport de tests GB2626+demande BSI PPE Covid | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 120K/j (MOQ 35k) | 50% a la signature du contrat puis 50% quand les marchandises sortent de l'usine. | A la charge de l'acheteur, a confirmer avec le logisticien. | Références sur demande, possibilité de faire appel à Bureau Veritas | ALexandre Dorangeville PAGO EXCORS, SIRET 53466088100010, 63 rue du Beauregard - 95480 Pierrelaye, 0767829634 a.dorangeville@pagoexcors.fr
PHC International | 2020-04-29 | Chirurgical | Type IIR, TUV Test report, packaging coherent with test report | End-to-End Logistics and Supplier Sourcing | 4 000 000 / week | 50% Upfront/50% Prior to Shipment | CIF | Quality Process (p52-61): https://www.pchintl.com/sustainability/ Client Reference : L'Oreal | PCH International Jane Lowty jane.lowth@pchintl.com https://www.pchintl.com/
Audacieuse | 2020-04-28 | Chirurgical | Type IIR (résistant aux projections), rapport GTT par le CNAS YY0469-2011, emballages cohérents. Possible d'obtenir Type I et Type II (rapports en attente), à vérifier avec le vendeur. | Fabricant textile | 1 000 000 / jour / usine (MOQ 3,8m) | Contrat commercial chinois avec arbitre anglophone. Paiement 50% à la commande, négociable à 30%. | Offre FOB. L'usine s'engage à rembourser le cargo si la marchandise n'est pas disponible à temps. | Contrôle tous les jours par Audacieuse, possible de faire appel à un organisme tiers. Délai de 30 jours après réception des produits pour porter plainte et demander remboursement | Audacieuse Limited 25F, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, SAR Hong Kong +852 5533 0245 Charles-Louis Regiec charles.louis.r@audacieuse.hk
Audacieuse | 2020-04-28 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | Possible d'obtenir des certificats de conformité CE par organisme notifié (UK). A vérifier avec le vendeur. | Fabricant textile | tbc | Contrat commercial chinois avec arbitre anglophone. Paiement 50% à la commande, négociable à 30%. | Offre FOB. L'usine s'engage à rembourser le cargo si la marchandise n'est pas disponible à temps. | Contrôle tous les jours par Audacieuse, possible de faire appel à un organisme tiers. Délai de 30 jours après réception des produits pour porter plainte et demander remboursement | Audacieuse Limited 25F, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, SAR Hong Kong +852 5533 0245 Charles-Louis Regiec charles.louis.r@audacieuse.hk
Weematch | 2020-04-28 | Chirurgical | Rapport de tests Nelson Labs | Activités des agences de publicité | 200k/j (2k MOQ) | 100% à la commande | 1 entrepôt dans le 37 | En cours pour la Société Générale entre autre | Benjamin Stetten-Pigasse benjamin.stetten-pigasse@weematch.fr, SIRET 45123950300043, WEEMATCH 45-47 45 RUE PAUL BERT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE, 0660917497
Pago Excors | 2020-04-27 | Chirurgical | EN14683, rapport de test TUV et certificat de conformité TUV (notified body) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 8M/j (MOQ 50k) | 50% a la signature du contrat puis 50% quand les marchandises sortent de l'usine. | A la charge de l'acheteur, a confirmer avec le logisticien. | Références sur demande, possibilité de faire appel à Bureau Veritas | ALexandre Dorangeville PAGO EXCORS, SIRET 53466088100010, 63 rue du Beauregard - 95480 Pierrelaye, 0767829634 a.dorangeville@pagoexcors.fr
Guanxi | 2020-04-27 | Chirurgical | EN14683, Type I, II et IIR, emballages cohérents avec rapports de tests | Société de sourcing | 3 000 000/jour (MOQ 500 000) | 50% d'acompte à la commande / Solde au départ de l'usine. Vente EXW / CIF ou Livraison comprise selon demande | Livraison partout en France | Guanxi, société de distribution d'une marque dans l'univers du textile. La marque vient d'être vendue début 2020 mais cela fait 10 ans que nous produisons en Chine dans la région de Shanghai et dans la région de Canton avec une organisation à deux têtes dont l'une est en France et l'autre en Chine. Nous avons donc une présence locale française, marié avec une chinoise. C'est cette présence qui nous permet aujourd'hui de vous proposer notre accompagnement sur ce sujet des masques. Visite chaque usine, vérification légale des certificats 58 millions de pièces par l'Espagne dont 25 millions livrés. Commandes par la Croatie, en Israel, Nigeria, Inde et USA. | GUANXI SAS 74, boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS adrien@gxsas.fr +33614083696
Syt Technologies | 2020-04-23 | Chirurgical | EN14683 (TUV SUD, organisme notifié) rapport de tests et certificat de conformité | Distributeur | 1M/semaine (MOQ 300k | 50% acompte, solde à livraison | Nous disposons d'un entrepôt en France, Nous pouvons assurer la distribution en France | SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES Direction des Approvisionnements en Produits de Santé des Armées. | Alexandre Vidal, alexandre.vidal@syt-technologies.com, 59 impasse Louis Blériot Technopôle PEGASE 84140 AVIGNON, 0645583037
Urban home Athena | 2020-04-22 | Chirurgical | CE directive 93/42, certificat SGS, photos cohérentes | importateur et distributeur (en cours de changement, avant Promoteur immobilier) | 500k/j (MOQ 100k) | 80% à la commande et 20% à la livraison | Nos centres de stockage sont sur Lyon. Pour les grosses commandes nous faisons livré directement dans le centre de stockage du client. | équipe sur place, déjà des commandes pour la region Auvergne Rhone Alpes | 15 COURS ARISTIDE BRIAND, 69300 Caluire et Cuire, FRANCE a.dessales@urban-home.fr 0648670387 SIRET : 83019027800010
Breet Show | 2020-04-22 | Chirurgical | EN 14683:2019, testé par laboratoire chinois, demande à SGS et à l'Afnor | Importateur | 200k/j (MOQ 30k) | 70% à la commande / 30% à la livraison (négociable selon les quantités demandées) | pas d'entrepot, plusieurs points de livraison en France | bureau de sourcing sur place | 5 allées de Tourny 33000 Bordeaux mickael.haouzi@breetshow.com 0668983824 Siret : 81105081400029
Breet Show | 2020-04-22 | KN95 | EN 149: 2001 + A1: 2009, testé par laboratoire chinois, demande à SGS et à l'Afnor | Importateur | 500k/j (MOQ 12k) | 70% à la commande / 30% à la livraison (négociable selon les quantités demandées) | pas d'entrepot, plusieurs points de livraison en France | bureau de sourcing sur place | 5 allées de Tourny 33000 Bordeaux mickael.haouzi@breetshow.com 0668983824 Siret : 81105081400029
FlowKomm Digital | 2020-04-21 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | Masque de type FFP2 avec cartouche filtre rechargeable (livré avec 15 filtres), rapport de test par laboratoire agréé par le CNAS vérifié par émail, photos et emballages cohérents. Procédure en cours auprès de DEKRA (organisme notifié). https://le-monde-des-masques.com/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-technique-masque-silicone.pdf | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. 4778C - autres commerces de détail spécialisés divers. | 20 000/jour (MOQ 150) | Paiement à réception | Partout en France | Contrôle qualité au départ de Chine par un collaborateur | MADAME FANNI KAZSMER SIRET : 79444366300024 FLOWKOMM DIGITAL 4 RUE BELLECOMBE 69100 VILLEURBANNE FRANCE fk@flowkomm.com https://le-monde-des-masques.com/ 0767647755
Actome | 2020-04-21 | KN95 | EN149:2001+A1:2009 avec certificats, photos conformes | importateur, travaille depuis 8 ans avec la Chine, a une équipe qualité sur place | 100000 (MOQ 200000) | 50% acompte, solde avant embarquement (condition usine), possibilité d'utiliser un compte sous sequestre | entrepot à Roanne, reseau de distribution | equipe qualité sur place | anthony@actome.com, 0664888473 SIRET : 87842843200016
Artemis Médical / Nateen | 2020-04-21 | Chirurgical | EN14683:2019, photos conformes, certificat de STG UK lim (labo notifié) | fabricant de masque | 5 000 000/j (MOQ 100000) | 100% à la commande ou 50% à la commande et 50% sous sequestre | reseau en France de distributeur | 0 | Rue du Laid Burniat 5, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Belgique jonathan.f@nateen.com 0032 477 09 13 90
only-hits | 2020-04-21 | Chirurgical | Norme EN 14683 : 2006, photos conformes | importateur/distributeur | 1000000/j (MOQ 10 000) | 100% à la commande | 0 | equipe sur place | ONLY-HITS 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8 FRANCEstephan@only-hits.com 0642685096 SIRET : 87867535400012
JECKS INTERNATIONAL – M. Charles SIMAH | 2020-04-21 | Chirurgical | YY 0969-2013, certificat GTT agréé par le CNAS vérifiable en ligne, emballages et photos cohérentes | IMPORT / EXPORT depuis 8 ans | 3 MILLIONS / Semaine (MOQ 150k) | Facture Proforma 50% d'Accompte Solde avant livraison | Incoterms : Ex works : de notre dépôt Belgique CIF : sur un point de livraison france avec un coût additionnel Photos et mail de tracking tous les jours | Grand Distribution usage propre, Centre Dentaires de France, Groupe Casino | JECKS INTERNATIONAL 23 Rue Arago 93230 Romainville, France Tel : +33 1 48 59 68 85 Email : mjsparis@club.fr ou info@jecks.fr SIREN : 534 718 747 Charles Simah Tel: +33 6 20 40 20 97 Email : jpveron@norevre.fr (mise en relation)
Sarl Mutexil | 2020-04-20 | Chirurgical | EN 14683, CE 9342 | Importation vêtements jettables | 500k-1 000 000 / jour | Paiement = 30% pour lancement de fabrication, 70% au départ. | Livraison partout en France | Livraisons de plusieurs millions de masques depuis le 1er mars | SIRET: 49981205500030 Eric Gouriaud 11 IMPASSE JUTON 44000 Nantes. eric.gouriaud@gmail.com 06 71 99 27 36
Sarl Mutexil | 2020-04-20 | 3 pli | Aucune (simple masque hygiène), typé agroalimentaire | Importation vêtements jettables | 1 000 000 / jour | Paiement = 30% pour lancement de fabrication, 70% au départ. | Livraison partout en France | Livraisons de plusieurs millions de masques depuis le 1er mars | SIRET: 49981205500030 Eric Gouriaud 11 IMPASSE JUTON 44000 Nantes. eric.gouriaud@gmail.com 06 71 99 27 36
Riwodis | 2020-04-20 | Chirurgical | Rapport de test SGS (organisme certifié UE) EN14683:2019 | Importateur | 0 | 50 % à la commande et de 50 % à la livraison | Les livraisons sont effectuées avec nos transporteurs, directement de l’aéroport de nos entrepôts de Roissy CDG, dès leurs arrivages, sur l’ensemble du territoire national. | Groupe SOS | Shirley PAN, SIREN : 329 402 036 69 RUE DES GRAVILLIERS 75003 PARIS executive@riwodis.com, 06 52 33 10 88
Riwodis | 2020-04-20 | Chirurgical | Rapport de test YY/T 0969-2013 en chinois+enregistrement auprès du NMPA+déclaration conformité CE | Importateur | 0 | 50 % à la commande et de 50 % à la livraison | Les livraisons sont effectuées avec nos transporteurs, directement de l’aéroport de nos entrepôts de Roissy CDG, dès leurs arrivages, sur l’ensemble du territoire national. | Groupe SOS | Shirley PAN, SIREN : 329 402 036 69 RUE DES GRAVILLIERS 75003 PARIS executive@riwodis.com, 06 52 33 10 88
Riwodis | 2020-04-20 | KN95 | Rapport de test GB 2626-2006 en chinois par laboratoire accrédité+enregistrement auprès du NMPA+déclaration conformité CE+preuve dépôt de dossier auprès de SGS (organisme notifié) | Importateur | 0 | 50 % à la commande et de 50 % à la livraison | Les livraisons sont effectuées avec nos transporteurs, directement de l’aéroport de nos entrepôts de Roissy CDG, dès leurs arrivages, sur l’ensemble du territoire national. | Groupe SOS | Shirley PAN, SIREN : 329 402 036 69 RUE DES GRAVILLIERS 75003 PARIS executive@riwodis.com, 06 52 33 10 88
Avanti | 2020-04-17 | KN95 | GB2626, rapport de test laboratoire accrédité CNAS pour le fabricant, certificat ECM pour le distributeur, rapport de test GTS pour les masques | Importateur | 300k/j (MOQ 100k) | 0.5 | CEVA, ZIEGLER, ETC | Collectivité territoriale de Corse | Laurent Bonnisseau, laurentbonnisseau@gmail.com, 0782034750
CDC | 2020-04-17 | Chirurgical | Norme ISO 13485 TUV SUD+certification of conformity TUV SUD+rapport de test Nelson Lab | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir | 300k/j (MOQ 100k) | 50% à la commande, 50% à la remise transitaire | FOB China - le client décide le lieu | Non | Wilfrid Krings wilfrid@c2c.paris 0617450425 SIRET 40483180200032
Bag & Pack | 2020-04-17 | Chirurgical | Rapport de tests YY0469 labo CNAS+licence export+medical registration certificate | Créateur, Fabricant et importateur d'emballages de Luxe et autres produits d'importation | 2M/j (MOQ 2M) | 50% déposit à la commande et 50% à l'embarquement des marchandises. | Nous avons 2 entrepôts dont 1 en région parisienne et 1 dans le Nord. Nous livrons dans la France entière sans minimum de quantité. Du carton à plusieurs camions complets. | Bureau de qualité de Donguan | Yves d'Oznobichine, y.doznobichine@bagandpack.fr, 06.80.70.73.64. Bag & Pack, SIRET 50426339300028
Bag & Pack | 2020-04-17 | Chirurgical | Rapport de tests YY/T 069 labo CNAS+licence export+medical registration certificate | Créateur, Fabricant et importateur d'emballages de Luxe et autres produits d'importation | 2M/j (MOQ 2M) | 50% déposit à la commande et 50% à l'embarquement des marchandises. | Nous avons 2 entrepôts dont 1 en région parisienne et 1 dans le Nord. Nous livrons dans la France entière sans minimum de quantité. Du carton à plusieurs camions complets. | Non | Yves d'Oznobichine, y.doznobichine@bagandpack.fr, 06.80.70.73.64. Bag & Pack, SIRET 50426339300028
GH Consulting | 2020-04-16 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | KN95, 3 modèles, certificat INSPEC (organisme notifié, vérification authenticité en cours), BSI (vérifié en ligne, organisme notifié) ou NIOSH, emballages cohérents | Import-export | 100k à 300k/jour par usine | Paiement par traite interbancaire (L/C at sight) pour un maximum de sécurité dans le processus de commande. Pour les petites commandes, possibilité de paiement 100% à livraison : dans les 2 cas, pas de paiement avant réception de la marchandise | Possibilité d'organisation de la livraison Chine -> France avec un partenaire logistique de confiance avec qui nous avons travaillé de nombreuses années : gestion 100% sereine du transport international, avec affrètement cargos en lignes directes | Possibilité de mandater une agence internationale d'inspection de la marchandise au départ usine et à l'arrivée de la marchandise si livraison FOB : sociétés de type SGS / VERITAS pour une sécurité garantie à l'achat contre la contrefaçon | Guillaume-Henri HUREL +33 634 381 159 ghhurel@ghhurel.com France : GH²Consulting (Siren : 514 159 896) - www.ghhurel.com Hong Kong : Sky Top Asia Pacific LTD (Registration : 120221)
LSC Consulting | 2020-04-16 | Chirurgical | Certificat qualité TUV Sud+rapport de tests traduit en français non vérifiable | Conseil | 0 | Paiement à la réception | 0 | Non | Junlong Chen, junlongchen@zouglobal.fr, 0665660140, 108 Avenue Denfert-Rochereau,75014 Paris, France
Soineo | 2020-04-16 | Chirurgical | Rapports de test par 2 laboratoires agréés par le CNAS. Normes YY 0469-2011 et YY/T 0969-2013. CE EN14683 TUV SUD China. | Distributeur de produits de santé | 1,2M/j (MOQ 1000) | virement au comptant | logisitique et transport assuré par Bert & You | Commandes en cours : Aéroport de Nice, grossiste-répartiteur pharmaceutique, entreprise du secteur médical adhérent SNITEM, grossiste de PHAD et groupements de Pharmacie | Jean-Christophe Audras, 06 08 90 99 69, jean-christophe.audras@soineo.fr LABORATOIRE SOINEO, Rhône Park 558, Route du barrage 38121 Reventin-Vaugris - FRANCE
LSC Consulting | 2020-04-16 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | GB19083-2010, rapport de test laboratoire INSTITUTEOFINSPECTIONANDANALYSISFOODANDDRUGSICHUANCHINA (accrédité par le CNAS) +demande certification FFP2 à CCQS (organisme notifié)+GB2626 (laboratoire accrédité par le CNAS) | Conseil | 0 | Paiement à la réception | de la Chine en France par l'avion, et puis en camion | Non | Junlong Chen, junlongchen@zouglobal.fr, 0665660140, 108 Avenue Denfert-Rochereau,75014 Paris, France
Zhejiang Wenzhou Packing Import and Export Corp. | 2020-04-16 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | Certificat CE par BSI (organisme notifié) vérifiable en ligne, photos des produits cohérentes | Mise en relation avec l'usine | tbc | 50% acompte 50% avant expédition (après inspection) | Offre CIF (aéroport uniquement) | Equipe d'inspecteurs interne ou inspection par un tiers au choix du client. | Zhejiang Wenzhou Packing Import and Export Corp. 17F International Trading Center 8 Liming West Road Wenzhou China elisabeth.gelis@yahoo.fr (mise en relation) +886920212101
Zhejiang Wenzhou Packing Import and Export Corp. | 2020-04-16 | Chirurgical | EN14683, Pony test report vérifié par mail, emballage et photos des produits cohérent (risque de blocage car norme EN mais test non réalisé par un organisme notifié) | Mise en relation avec l'usine | 1 000 000/jour (MOQ 500k) | 50% acompte 50% avant expédition (après inspection) | Livraison jusqu'à l'aéroport de votre choix en France (FOB ou CIF | Equipe d'inspecteurs interne ou inspection par un tiers au choix du client. | Zhejiang Wenzhou Packing Import and Export Corp. 17F International Trading Center 8 Liming West Road Wenzhou China elisabeth.gelis@yahoo.fr (mise en relation) +886920212101
Anavil Company Limited | 2020-04-16 | KN95 | EN149:2001+A1:2009, certificat et rapport de test produits par Vic Testing, GB2626 rapport de test Jiangsu (laboratoire accrédité CNAS)Déclaration correspondance noms entreprise | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 300 000 pieces/j (MOQ 100000 pieces) | paiement à la commande | 1 envoi aerien par semaine, Nous pouvons livrer depart Chine FOB ou rendu DDP entrepot client partout en France. Livraison par avion puis transport routier. Ceva, Kuhne & Nagel. | 0 | Fabrice Bureau, à HK fabrice.bureau@anavil-hk.com + 852 9471 8528, Directeur Commercial d'Anavil en France: M. Lionel KOOS, lionel.koos@anavil-hk.com, +33627640049
Zhejiang Wenzhou Packing Import and Export Corp. | 2020-04-16 | Chirurgical | Certificat TUV SUD (organisme notifié), vérifié sur site, rapport de test traduit en anglais | Mise en relation avec l'usine | 1 000 000/jour (MOQ 100k) | Pour moins d'un million de pièces, 100% du paiement lors de la passation de commande sinon pour plus d'un million de pièces, 50% d'acompte et 50% du solde après la production et avant l'expédition | Livraison jusqu'à l'aéroport de votre choix en France (FOB ou CIF | Importateurs italiens | Zhejiang Wenzhou Packing Import and Export Corp. 17F International Trading Center 8 Liming West Road Wenzhou China elisabeth.gelis@yahoo.fr (mise en relation) +886920212101
Hitec Dis SARL | 2020-04-14 | KN95 | GB2626-2006, rapport de test par gqi.org.cn vérifié en ligne, emballages et références produits cohérents | Import-Export (électronique - appareil photo, vidéo) | 500K à 800K / jour / usine selon modèle (MOQ 25k) | 50 % à la commande 50 % à la livraison à l'aéroport de Shenzhen | Possible avec transitaires jusqu'en France | Import export depuis 30 ans. QA interne et externe SGS, Veritas | Laurent Thiriaux HiTecDis S.A.R.L. SIREN : 814 445 797 20 rue des Bas Près F-93470 Coubron - France hello@hitecdis.com Philippe ROUSSEAU + 33 6 85 76 12 31
Hitec Dis SARL | 2020-04-14 | Chirurgical | Documentation à demander (médical et non médical disponible) | Import-Export (électronique - appareil photo, vidéo) | 1 000 000 / jour / usine selon modèle (2 usines, MOQ 50k) | 50 % à la commande 50 % à la livraison à l'aéroport de Shenzhen | Possible avec transitaires jusqu'en France | Import export depuis 30 ans. QA interne et externe SGS, Veritas | Laurent Thiriaux HiTecDis S.A.R.L. SIREN : 814 445 797 20 rue des Bas Près F-93470 Coubron - France hello@hitecdis.com Philippe ROUSSEAU + 33 6 85 76 12 31
Tropical Outdoor | 2020-04-14 | Chirurgical | YY/T 0969. Rapport de test vérifiable sur le site du laboratoire TCM Testing, emballages cohérents. Certificat d'exportation de produits médicaux en cours d'obtention, possible d'obtenir la norme GB/T 32610 pour exporter les produits. | Fabricant de meubles (usine en Chine et Indonésie) et sacs. Installation de lignes de production sans poussière dans ses usines. | 700 000/jour (MOQ 200 000) | Acompte et balance après rapport d'inspection ou Lettre de Credit | Au vue de la situation actuelle, Bollore Logistics sont capables de récupérer la marchandise a Shenzhen | Contrôle interne, possible de faire appel par SGS ou Bureau Veritas ou en personne ou via rapport d'inspection par le fabricant. | Tropical Outdoor 1001 Westley Square, 48 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK, M. Naoufal Kahwaji naoufal@tropicaloutdoor.com +33676630199
Tropical Outdoor | 2020-04-14 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | Certificat EN149:2001+A1:2009 par TMC (certificat vérifiable), norme GB 2626-2006, prise de contact en cours avec l'APAVE | Fabricant de meubles (usine en Chine et Indonésie) et sacs. Installation de lignes de production sans poussière dans ses usines. | 200'000 - 500 000/jour (MOQ 100'000) | Acompte et balance a la suite du rapport d'inspection de nos équipes sur place ou Lettre de Credit et Rapport d'inspection | Au vue de la situation actuelle, Bollore Logistics sont capables de récupérer la marchandise a Shenzhen | Contrôle interne, possible de faire appel par SGS ou Bureau Veritas ou en personne ou via rapport d'inspection par le fabricant | Tropical Outdoor 1001 Westley Square, 48 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK, M. Naoufal Kahwaji naoufal@tropicaloutdoor.com +33676630199
SARISIN EXPORT & IMPORT CONSULTANCY LTD | 2020-04-14 | Chirurgical | YYT0969-2013, rapport de test vérifiable en ligne, emballages cohérents, registered as Medical Product Manufacturer and export company | EXPORT&IMPORT CONSULTANCY SERVICE (LED Lighting, Medical Products) | 700 000 / semaine (MOQ 100k) but possible to increase | 50% deposit , 50% balance paid before the shipment (once the goods are ready) . | Offre FOB uniquement, pas de logistique en France | Certificates review, business partner in China inspects the factory incl. during production, sample test regularly. | SARISIN EXPORT & IMPORT CONSULTANCY Ltd. 16 Saberton Close, Redbourn, St. Albans, AL3 7DS , United Kingdom ozgun@sarisinexportimport.co.uk +44 7392151602
SARISIN EXPORT & IMPORT CONSULTANCY LTD | 2020-04-14 | KN95 | GB2626-2006, rapport de test vérifiable en ligne, emballages cohérents | EXPORT&IMPORT CONSULTANCY SERVICE (LED Lighting, Medical Products) | 700 000 / semaine (MOQ 100k) but possible to increase | 50% deposit , 50% balance paid before the shipment (once the goods are ready) . | Offre FOB uniquement, pas de logistique en France | Certificates review, business partner in China inspects the factory incl. during production, sample test regularly. | SARISIN EXPORT & IMPORT CONSULTANCY Ltd. 16 Saberton Close, Redbourn, St. Albans, AL3 7DS , United Kingdom ozgun@sarisinexportimport.co.uk +44 7392151602
Icandainc | 2020-04-14 | KN95 | GB2626-2006, certificat par organisme agréé par le CNAS, emballages et produits cohérents avec le rapport de test. | Mise en relation avec un intermédiaire pour le sourcing | plusieurs millions par semaine (MOQ 1 000 000) | 50% commande, 50% expédition | FOB | Echantillon par laboratoire du client, soit par vérification sur place, possible de demander à SGS/Bureau Veritas | Patricia Carreras (mise en relation) Tel 001 212 472 7600 Mobile 001 917 915 4608 icandainc@mac.com
Icandainc | 2020-04-14 | Chirurgical | GB/T 32610, certificat par organisme agréé par le CNAS vérifié, emballages et photos cohérents avec le rapport de test. | Mise en relation avec un intermédiaire pour le sourcing | plusieurs millions par semaine (MOQ 1 000 000) | 50% commande, 50% expédition | FOB | Echantillon par laboratoire du client, soit par vérification sur place, possible de demander à SGS/Bureau Veritas | Patricia Carreras (mise en relation) Tel 001 212 472 7600 Mobile 001 917 915 4608 icandainc@mac.com
Resamedic, groupe d'import de Gerbaud Medical | 2020-04-13 | Chirurgical | Certificat TUV vérifié (organisme notifié) pour les masques chirurgicaux, rapport de test Nelson-labs | 0 | 550k/j (MOQ 30K) | Paiement comptant | FOB départ Chine, livraison colissimo ou à la palette avec le prestataire GEODIS | Non, expérience dans l'import de matériel orthopédique | Renaud Meucci, gerbaudmedical@orange.fr, 0625706671
Edition limitée | 2020-04-11 | Chirurgical | Rapport YY/T 0969-2013 par Jiangsu Quality Supervision and inspection center for special safety protection products (agréé par le CNAS) vérifié+certificat Global Technical Services vérifié + rapport de test Global Technical Services (j'ai pas réussi à le trouver par contre mais il est mentionné dans le certificat de Global Technical Services). Certificat ICR vérifié mais pas la bonne norme pour les chirurgicaux. | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 200 000 jours en cours de négociation pour augmenter à 500 000 jours (MOQ 100 000 pcs) | 50% acompte / Solde à la livraison ( modalités négociables selon donneur d'ordre et acceptation de la couverture risque par notre banque BNP) | AVION / BATEAU / TRAIN / Bolloré logistique / DAMCO / ITS - tracking sur chaque lots avec référence spécifique Entrepôts Lille et Le Havre | L'Oréal, Dior... pour des accessoires notamment | Christophe Thuard christophe.thuard@e-limitee.com, +33642101620
ZHEJIANG DINGJI MEDICAL SUPPLIES CO. LTD | 2020-04-11 | Chirurgical | Certificat ECM qui valide un document TMZ, rapport de test de Nelson Labs, de HX (vérifié), normes ISO. Medical registration certificate+export licence. | Trading | 200 000 (MOQ 500 000 | 50% DEPOSIT | FOB | Aucune | Charlie Maggie, charlie.maggi@healthconsulting.cn, 008613482187008
CPMA Medical | 2020-04-11 | Chirurgical | YY 0460-2011 par deux laboratoires agrées par le CNAS+certificat ECM vérifié | 0 | 600 000/j (5000 MOQ) | a la livraison | CIF rendu Aéroport de Paris. chronopost ou livraison camion 20M3 ile de France par nous meme | Non | Cédric Celina, c.celina@cpma-medical.com 0760759650
ABC Invest & Medical GmbH | 2020-04-11 | Chirurgical | Attestation de conformité TUV SUD (organisme notifié) + rapport de tests Nelson Lab | Distributor,ABC Invest & Medical GmbH has been designated the sole representative of Sinomach Group Co., Ltd, a leading Chinese State-owned enterprise, which finances through ABC Invest & Medical the worldwide distribution of medical supplies to combat Covid-19 (novel coronavirus). Sinomach has 140,000 employees, over 27 wholly-owned or majority-owned subsidiaries, and 13 listed companies. It is a Fortune Global 500 enterprise and has continued to rank first among the top 100 enterprises in China's machinery industry. | 4M/j (MOQ 1M) | LOC from a local bank before delivery | We can only ensure delivery to the deposit point. Shipping via private charter or train | ABC Invest & Medical GmbH supplies FFP2 masks to the EOC hospital group in Switzerland. We also recently won a tender to supply 5 million FFP2 masks to the German government. | Aleksandra Dochnal, +41794580880 a.d@abc-medical.ch
Pimp My Team | 2020-04-10 | Chirurgical | Masques agrées avec la norme CE (EN14683:2019) ainsi que la norme américaine ASTM F2101-19. Rapport de test Nelson, photo des emballages cohérents avec le rapport et le certificat ISO 13485. Medical device registration reçue. | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 000 000 / jour (MOQ 2000) | 100% à la commande | Oui nous disposons d'un entrepôt et nous livrons toute la France | Bureau de 9 personnes sur place. Contrôle au quotidien. 1 quality control (exemple possible à fournir), marchandise ad valorem, contrôle à l'arrivée dans nos entrepôts. Valorisation avec les douanes chinoises en amont de l'expédition. | PIMP MY TEAM 9 RUE DES AUGUSTINS 59800 LILLE FRANCE charles-henri@pimpmyteam.fr +33679345937
Zhejiang Medicines and Health Products Import and Export Co. LTD | 2020-04-10 | Chirurgical | Rapport de test GTT vérifié mais en chinois, norme YY/T 0969-2013, packaging envoyé et cohérent | Distributeur de produits médicaux | 5M/jour (2M MOQ) | 60% deposit. Full payment before pickup | FOB . Up to buyer | 0 | Zhejiang Medicines and Health Products Import and Export Co. Mme Jiang Wang jiangwang3@gmail.com (help for communication) 452719666@qq.com +8613588661018
Zhejiang Medicines and Health Products Import and Export Co. LTD | 2020-04-10 | KN95 | Rapport de test vérifié (ISO18184), Gmicro Testing, KN95, GB2626-2006 sur les emballages | Distributeur de produits médicaux | 2M/jour (1M MOQ) | 60% deposit. Full payment before pickup | FOB . Up to buyer | CEO in medical company, state owned company from that region. | Zhejiang Medicines and Health Products Import and Export Co. Mme Jiang Wang jiangwang3@gmail.com (help for communication) 452719666@qq.com +8613588661018
Zhejiang Medicines and Health Products Import and Export Co. LTD | 2020-04-10 | FFP3 | N99, documentation à obtenir, capacité disponible au 19/4/2020 | Distributeur de produits médicaux | 2M/jour (1M MOQ) | 60% deposit. Full payment before pickup | FOB . Up to buyer | CEO in medical company, state owned company from that region. | Zhejiang Medicines and Health Products Import and Export Co. Mme Jiang Wang jiangwang3@gmail.com (help for communication) 452719666@qq.com +8613588661018
As Conseil | 2020-04-09 | Chirurgical | EN14683, non vérifié mais dossier complet disponible | Importateur Chine depuis 1994 tous types de produits (y compris blouse, gants...) | 3 000 000 / semaine (MOQ 100k) | 0 | DDP partout en France | Contrôlé par Asia Inspection et agents locaux qui passe tous les jours | Laurent Dides AS CONSEIL laurent.dides@asconseil.fr
As Conseil | 2020-04-09 | KN95 | CE, EN 149:2001+A1:2009 (certification par l'APAVE) | Importateur Chine depuis 1994 tous types de produits (y compris blouse, gants...) | 500 000 en 10 jours pour APAVE (MOQ 50k) | 50% à la commande, 50% livraison | DDP partout en France | Contrôlé par Asia Inspection et agents locaux qui passe tous les jours | Laurent Dides AS CONSEIL laurent.dides@asconseil.fr
aTs | 2020-04-09 | Chirurgical | EN 14683:2005/2014/2019 | Importation (30 ans) - importe, dédouane, livraison (tous types de produits) | 2 à 3 000 000 / jour (MOQ 500k) | 50% à la commande, 50% avant livraison | Partout en France | Vérification documentaire systématique de l’usine (technique/social/environnemental/qualité). Tests LNE (Laboratoire National d’Essai) France ou HKG si nécessaire. Contrôle Qualité pdt la fabrication et/ou final par une société tierce agréée : Qima (ex-Asia Inspection). QC interne (collaborateurs aTs basés en Chine). | Groupe aTs RCS Lyon 422 346 627 20, rue Joseph Serlin BP1076 69202 Lyon Cedex 01 - FRANCE Tel.: +33 4 72 77 72 77 (Reception) Mob: +33 6 72 96 18 85 thierry.desgaultieres@ats.fr
Montrichard | 2020-04-09 | KN95 | EN149:2001+A1:2009, exemple de dossier complet envoyé, cohérent et mais rapport de test non vérifié sur internet | Montrichard - édite les bons de commandes, facture William Kocher - regroupement des bons de commande, prise de commande et suivi RUIZHISHI - source les usines en Chine et passe commande aux usines | 20m/semaine (52 usines certifiées) | Acompte de 50% du montant de la commande, soit en acompte direct, soit sous compte séquestre, soit lettre de crédit. | Transporteur en fonction du prix proposé, possible de faire un dispatching à partir de l'entrepôt Montrichard France | Sélection des usines par une entreprise chinoise spécialisée en audit qualité (30 personnes), contrôle post-production (méthode AQF2) | Montrichard France SIRET : 318 148 863 000 31 53 rue de seine 75003 Paris. William Kocher (pharmacien, suivi des commandes) w.kocher67@gmail.com 06.95.81.11.23 Pharmacie de Saales 22 grand rue 67420 Saales 03.88.97.71.40 Pharmaciedesaales@gmail.com
Montrichard | 2020-04-09 | FFP3 | EN149:2001+A1:2009, tbc | Montrichard - édite les bons de commandes, facture William Kocher - regroupement des bons de commande, prise de commande et suivi RUIZHISHI - source les usines en Chine et passe commande aux usines | 20m/semaine (52 usines certifiées) | Acompte de 50% du montant de la commande, soit en acompte direct, soit sous compte séquestre, soit lettre de crédit. | Transporteur en fonction du prix proposé, possible de faire un dispatching à partir de l'entrepôt Montrichard France | Sélection des usines par une entreprise chinoise spécialisée en audit qualité (30 personnes), contrôle post-production (méthode AQF2) | Montrichard France SIRET : 318 148 863 000 31 53 rue de seine 75003 Paris. William Kocher (pharmacien, suivi des commandes) w.kocher67@gmail.com 06.95.81.11.23 Pharmacie de Saales 22 grand rue 67420 Saales 03.88.97.71.40 Pharmaciedesaales@gmail.com
Montrichard | 2020-04-09 | Chirurgical | Type I, EN14683, dossier complet à demander | Montrichard - édite les bons de commandes, facture William Kocher - regroupement des bons de commande, prise de commande et suivi RUIZHISHI - source les usines en Chine et passe commande aux usines | 20m/semaine (52 usines certifiées) | Acompte de 50% du montant de la commande, soit en acompte direct, soit sous compte séquestre, soit lettre de crédit. | Transporteur en fonction du prix proposé, possible de faire un dispatching à partir de l'entrepôt Montrichard France | Sélection des usines par une entreprise chinoise spécialisée en audit qualité (30 personnes), contrôle post-production (méthode AQF2) | Montrichard France SIRET : 318 148 863 000 31 53 rue de seine 75003 Paris. William Kocher (pharmacien, suivi des commandes) w.kocher67@gmail.com 06.95.81.11.23 Pharmacie de Saales 22 grand rue 67420 Saales 03.88.97.71.40 Pharmaciedesaales@gmail.com
Montrichard | 2020-04-09 | Chirurgical | Type IIR, EN14683, dossier complet à demander | Montrichard - édite les bons de commandes, facture William Kocher - regroupement des bons de commande, prise de commande et suivi RUIZHISHI - source les usines en Chine et passe commande aux usines | 20m/semaine (52 usines certifiées) | Acompte de 50% du montant de la commande, soit en acompte direct, soit sous compte séquestre, soit lettre de crédit. | Transporteur en fonction du prix proposé, possible de faire un dispatching à partir de l'entrepôt Montrichard France | Sélection des usines par une entreprise chinoise spécialisée en audit qualité (30 personnes), contrôle post-production (méthode AQF2) | Montrichard France SIRET : 318 148 863 000 31 53 rue de seine 75003 Paris. William Kocher (pharmacien, suivi des commandes) w.kocher67@gmail.com 06.95.81.11.23 Pharmacie de Saales 22 grand rue 67420 Saales 03.88.97.71.40 Pharmaciedesaales@gmail.com
Anavil Company Limited | 2020-04-09 | Chirurgical | Médical. EN14683:2019, rapport de GTS, confirmé par échanges de mail. Le rapport est validé par EMC. Déclaration correspondance noms entreprise | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 1 000 000 / jour | paiement à la commande | 1 envoi aerien par semaine, Nous pouvons livrer depart Chine FOB ou rendu DDP entrepot client partout en France. Livraison par avion puis transport routier. Ceva, Kuhne & Nagel. | 3 ingénieurs qualités sur place | Fabrice Bureau, à HK fabrice.bureau@anavil-hk.com + 852 9471 8528, Directeur Commercial d'Anavil en France: M. Lionel KOOS, lionel.koos@anavil-hk.com, +33627640049
Anavil Company Limited | 2020-04-09 | KN95 | EN149:2001+A1:2009, certificat et rapport de test produits par Vic Testing, Déclaration correspondance noms entreprise | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 500 000/ jour, 14400 MOQ | paiement à la commande | 1 envoi aerien par semaine, Nous pouvons livrer depart Chine FOB ou rendu DDP entrepot client partout en France. Livraison par avion puis transport routier. Ceva, Kuhne & Nagel. | 3 ingénieurs qualités sur place | Fabrice Bureau, à HK fabrice.bureau@anavil-hk.com + 852 9471 8528, Directeur Commercial d'Anavil en France: M. Lionel KOOS, lionel.koos@anavil-hk.com, +33627640049
Anavil Company Limited | 2020-04-09 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | EN149:2001+A1:2009, certifcat par BSI (organisme notifié par la CE) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 400 000 /jour, 10200 MOQ | paiement à la commande | 1 envoi aerien par semaine, Nous pouvons livrer depart Chine FOB ou rendu DDP entrepot client partout en France. Livraison par avion puis transport routier. Ceva, Kuhne & Nagel. | 3 ingénieurs qualités sur place | Fabrice Bureau, à HK fabrice.bureau@anavil-hk.com + 852 9471 8528, Directeur Commercial d'Anavil en France: M. Lionel KOOS, lionel.koos@anavil-hk.com, +33627640049
Anavil Company Limited | 2020-04-09 | Chirurgical | Rapport de tests EN14683+déclaration de conformité+rapport de tests YY/T 0969 + medical registration certificate NMPA | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 1M/j (MOQ 1M | paiement à la commande | 1 envoi aerien par semaine, Nous pouvons livrer depart Chine FOB ou rendu DDP entrepot client partout en France. Livraison par avion puis transport routier. Ceva, Kuhne & Nagel. | 0 | Fabrice Bureau, à HK fabrice.bureau@anavil-hk.com + 852 9471 8528, Directeur Commercial d'Anavil en France: M. Lionel KOOS, lionel.koos@anavil-hk.com, +33627640049
Anavil Company Limited | 2020-04-09 | Chirurgical IIR | Déclaration de onformité + rapport de tests EN14683 (TUV SUD, organisme notifié) vérifié sur site+ISO13485 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 1M/j (MOQ 100k | paiement à la commande | 1 envoi aerien par semaine, Nous pouvons livrer depart Chine FOB ou rendu DDP entrepot client partout en France. Livraison par avion puis transport routier. Ceva, Kuhne & Nagel. | 0 | Fabrice Bureau, à HK fabrice.bureau@anavil-hk.com + 852 9471 8528, Directeur Commercial d'Anavil en France: M. Lionel KOOS, lionel.koos@anavil-hk.com, +33627640049
STOF S.A | 2020-04-08 | KN95 | EN149:2001+A1:2009, rapport GTT (agréé par le CNAS) vérifiable en ligne, certificat ECM vérifiable en ligne, emballage cohérent | Importateur. Textile d'ameublement en lien avec la Chine, Pakistan et Inde. | 60 000 / jour (MOQ 300k) | Acompte 80% - 20% à réception | Nous disposons d'un entrepôt, nous sommes en mesures de distribuer avec des minimums de commandes | Contrôle qualité en début de production, puis aléatoire avant chargement. Livraison de la région ARA. Rapport d'inspection récent partageable. Assurance jusqu'à destination. | STOF ZI DE LA GRAVOUX BP 39 42380 LA TOURETTE FRANCE +33683227058 bpelardy@stof.fr
Shanghai Yunyi Technology Business Co.,Ltd | 2020-04-07 | KN95 | KN95-A KN95-B (CLASS OF DEVICE:FFP2 NR D), EN149-A1:2009/GB2626-2006, test par AST Lab Shenzhen (vérifiable sur internet) | Trading Company | 50 000 / jour (MOQ 500 000) | 50% Deposit | FOB Shenzhen | Contrôle de la production par vidéo pendant et après livraison. | Shanghai Yunyi Technology Business Co.,Ltd Room 707, 7th floor, No1921 Huqingpin Road, Qingpu District, Shanghai China Phone : 008613482187008 416014398@qq.com charlie.maggi@healthconsulting.com
CONSUL TRADE | 2020-04-07 | Chirurgical | YY/T 0669, dossier complet et cohérent envoyé, certificat d'enregistrement de l'usine en tant que mdical device manufacturing, rapport de test non vérifiable en ligne mais vérifié avec le laboratoire | Importateur depuis 2006 | 250.000 / jour, MOQ : 50000 | ACCOMPTE et solde à la livraison selon couverture SFAC. | Les produits arrivent et sont dispatchés de l'aéroport | 0 | Gautier FOUILLEUL Consul'Trade 3 RUE PAROISSE / 4 PLACE D AMONT 13390 AURIOL gautier@consul-trade.com 0668604291 SIRET : 84873685600016
Arminox | 2020-04-06 | KN95 | KN95 (certificat EN149:2001+A1:2009 via ECM) : norme GB2626-2006 | Intermédiation. Distributeur exclusif d'AVIC. | 1,5m / semaine sur ce fournisseur, possible jusqu'à 6m/semaine | 100% d’avance. Possible d'arranger un paiement de 50% à la commande et 50% à la livraison à bord : à discuter en fonction de l'acheteur | Aéroport de Vatry (Marne). Livraison possible | SGS à charge de l'acheteur. | Jean-Pierre Belmont, CEO Benjamin de Varax Eric Demaria Arminox Distribution France 101 rue de Sèvres 75006 Paris Phone : +33 (0) 6 71 46 79 14 Email : jpb@arminox.fr
Bluesky business sarl | 2020-04-06 | Chirurgical | EN14683:2005, rapport de test fourni (non vérifiable sur internet), emballages cohérents | Distributeur et Importateur | 1 000 000 / jour (MOQ 1 000 000) | 100% A LA COMMANDE | Livraison partout en France | Livraison en cours CHU Dijon | BLUESKY MACHINE PRECISION EUROPE SIRET: 82104628100019 7 RUE DES POTIERS D ETAIN 57070 METZ FRANCE bluesky-business@hotmail.com +33640668387
Pac Team SA | 2020-04-06 | KN95 | EN149:2001 + A1:2009, rapport de test par HUATT (vérifié sur internet, agréé par le CNAS), packaging cohérent avec le rapport de test | Producer and trading company | 1 000 000 / week (10m MOQ) | 50% deposit, 50 % on delivery | 0 | 0 | Chemin du Moulin 1, 1053 Cugy, Vaud, Switerland audrey.olcott@pacteam-group.com +41216544434
ETSE | 2020-04-05 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | EN149. Certificat CE par un organisme notifié par la Commission Européenne (INSPEC), rapport de test de performance, licence de la société à la commande (sous NDA) | HARVEST = trading (HKG), ETSE = outsourcing (FR). | 5 000 000 / semaine (-> monte à 20M / semaine), MOQ 50 000 | 50% d'acompte à la commande, le reste après contrôle qualité SGS et remise des documents d'exportation | Offre FOB mais peut gérer la logistique. | Commande en cours pour acteur majeur de la grande distribution et Ministère de la Santé. | Julien Lenne ETSE 11 rue Saint Yves, CP196 , 75014 Paris +33768858068 julienlenne@etse.fr
ETSE | 2020-04-05 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | EN149. Forme coque. Certificat CE par un organisme notifié par la Commission Européenne (APAVE), rapport de test de performance, licence de la société à la commande (sous NDA) | HARVEST = trading (HKG), ETSE = outsourcing (FR). | 5 000 000 / semaine, MOQ 50 000 | 50% d'acompte à la commande, le reste après contrôle qualité SGS et remise des documents d'exportation | Offre FOB mais peut gérer la logistique. | Commande en cours pour acteur majeur de la grande distribution et Ministère de la Santé. | Julien Lenne ETSE 11 rue Saint Yves, CP196 , 75014 Paris +33768858068 julienlenne@etse.fr
ETSE | 2020-04-05 | Chirurgical | EN14683. Certificat CE, rapport de test de performance, licence de la société à la commande (sous NDA) | HARVEST = trading (HKG), ETSE = outsourcing (FR). | 22 000 000 / semaine, MOQ 500 000 | 50% d'acompte à la commande, le reste après contrôle qualité SGS et remise des documents d'exportation | Offre FOB mais peut gérer la logistique. | Commande en cours pour acteur majeur de la grande distribution et Ministère de la Santé | Julien Lenne ETSE 11 rue Saint Yves, CP196 , 75014 Paris +33768858068 julienlenne@etse.fr
ETSE | 2020-04-05 | FFP3 | tbc | HARVEST = trading (HKG), ETSE = outsourcing (FR). | tbc | 50% d'acompte à la commande, le reste après contrôle qualité SGS et remise des documents d'exportation | Offre FOB mais peut gérer la logistique. | 0 | Julien Lenne ETSE 11 rue Saint Yves, CP196 , 75014 Paris +33768858068 julienlenne@etse.fr
S&I Equipment SAS (importateur)/Melet Schloesing International (Beijing) Co. Ltd (exportateur) | 2020-04-04 | KN95 | GB2626-2006 (rapport de test par GTT agréé par le CNAS, vérifiable sur internet) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 50 000 / jour (MOQ 30 000) | 50% à la commande, solde payable avant la livraison/remise des marchandises | FOB en grande quantité, CIF pour petits volumes | 1) Vérification documentaire des fabricants (dossier complet déposé) 2) Sélection uniquement de fournisseurs certifiés pour le marché chinois | SCIENTIFIC & INDUSTRIAL EQUIPMENT EUROPE 23 RUE JULES RENARD 30100 ALES FRANCE liming.lin@si-equipment.com +33648008433
S&I Equipment SAS (importateur)/Melet Schloesing International (Beijing) Co. Ltd (exportateur) | 2020-04-04 | Chirurgical | YY 0469-2011 (rapport de test reçu, non vérifiable sur internet) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 500 000 / jour | Acompte 50% à la commande si grand volume avec livraison échelonnée, 100% de la valeur des marchandises avant la livraison | FOB en grande quantité, CIF pour petits volumes | 1) Vérification documentaire des fabricants (dossier complet déposé) 2) Sélection uniquement de fournisseurs certifiés pour le marché chinois | SCIENTIFIC & INDUSTRIAL EQUIPMENT EUROPE 23 RUE JULES RENARD 30100 ALES FRANCE liming.lin@si-equipment.com +33648008433
S&I Equipment SAS (importateur)/Melet Schloesing International (Beijing) Co. Ltd (exportateur) | 2020-04-04 | Chirurgical stérile (Type I et Type II) | tbc | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 500 000 / jour | Acompte 50% à la commande si grand volume avec livraison échelonnée, 100% de la valeur des marchandises avant la livraison | FOB en grande quantité, CIF pour petits volumes | 1) Vérification documentaire des fabricants (dossier complet déposé) 2) Sélection uniquement de fournisseurs certifiés pour le marché chinois | SCIENTIFIC & INDUSTRIAL EQUIPMENT EUROPE 23 RUE JULES RENARD 30100 ALES FRANCE liming.lin@si-equipment.com +33648008433
LA CENTRALE MEDICALE | 2020-04-04 | KN95 | ref : JXSY01, EN 149:2001+A1:2009 related to CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective Equipment), rapport de test par GTS (vérifié en ligne) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 200 000/jour (MOQ 200 000) | 50% d'accompte, balance before shipment | Entrpôt à Fruges (si beson) | Agents sur place à Hong Kong en autres, validation documentaire, livraison de masques déjà éffectuées avant le confinenement | LA CENTRALE MEDICALE LA PETITE DIMERIE 62310 FRUGES FRANCE jb.bananier@lacentralemedicale.fr +33647005882
ISISAnalytics | 2020-04-03 | KN95 (procédure organisme notifié en cours) | Masque de Protection Respiratoire Jetable FFP2 / KN95, N149:2001 + A1:2009 (certificat vérifiable sur internet) | Commerce de gros de produits pharmaceutiques Code 4646Z | 300 000 à 500 000 / jour (MOQ 12960) | 100% à la commande sauf calendrier d'expédition (30% d'accompte, le reste à l'expédition) | Entrepôt disponible en France pour assurer la distribution en France | 0 | ISIS ANALYTICS (INTEGRATIVE SECURITY INTELLIGENCE SYSTEM ANALYTICS) ISIS ANALYTICS CEDEX LA DEFENSE 9-11 9 ALL DE L ARCHE 92671 COURBEVOIE CEDEX FRANCE +33672653916
BIOTEX TECHNOLOGIE | 2020-04-03 | KN95 | Norme chinoise GB2626- 2006/KN95 ainsi que KP95. Certificat vérifiable par QR Code, laboratoire agréé par le CNAS. Pas de certificat par organisme notifié (à faire à l'entrée en France auprès de l'APAVE) | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 200 000 / jour (MOQ 150 000) | Acompte 70 % à la commande | Entrepot disponible 09300 LAVELANET | Spécialiste du Sourcing et contact direct avec le fabriquant .15 ANS . Lien direct avec l'industriel apporteur d affaire 100 millions d'euros de chiffre ( primark , leclerc , etc...). CIT en Chine et SGS et APAVE. | BIOTEX TECHNOLOGIE SIRET: 53043520500014 66 AV GENERAL DE GAULLE 09300 LAVELANET FRANCE victor.lamego@biotex-tech.com 0679099825
BIOTEX TECHNOLOGIE | 2020-04-03 | Chirurgical | Rapport de test BFE > 95% disponible non vérifiable, certificat de process qualité par le TUV, emballages et photos cohérentes avec le rapport | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 800 000 / jour (MOQ 150 000) | Acompte 70 % à la commande | Entrepot disponible 09300 LAVELANET | Spécialiste du Sourcing et contact direct avec le fabriquant .15 ANS . Lien direct avec l'industriel apporteur d affaire 100 millions d'euros de chiffre ( primark , leclerc , etc...). CIT en Chine et SGS et APAVE. | BIOTEX TECHNOLOGIE SIRET: 53043520500014 66 AV GENERAL DE GAULLE 09300 LAVELANET FRANCE victor.lamego@biotex-tech.com 0679099825
Simasia Limited | 2020-04-03 | Chirurgical Type IIR | EN 14683:2019 | Société de sourcing | 300 000 / jour (MOQ 20000) | ACOMPTE DE 50% A LA COMMANDE - SOLDE AVANT EXPEDITION | Partout en France | Société chinoises fondée par un Français, 15 ans de présence locale, bureau de sourcing en Chine, contrôle qualité avant envoi par Simasia, possible d'envisager un audit par un bureau indépendant | SIMASIA SHANGHAI DISTRICT, SONGJIANG, XIN BANG INDUSTRIAL ZONE, TIAN TAI ROAD NO 111 201605 SHANGHAI. P.R OF CHINA julien.garcia40@sfr.fr 0788997547
Impeto-Medical | 2020-04-02 | Chirurgical | Confirmation CE par ICR Polska, rapport de test par Jiangsu Testing and Inspection Institute for Medical Devices (non homologué CNAS, non vérifiable sur internet) | Fabricant de dispositif médicaux et Importateur de équipement de protection personnelle | 300 000 / jour | 100% a la commande (à discuter selon quantités) | Partout en France (en fonction du transitaire) | Première livraison au 2/4/2020, inspection par équipes en Chine | IMPETO MEDICAL 17 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14 FRANCE SIRET = 48283736600020 jean-louis.benezeth@impeto-medical.com +33680446365
TransNovum Medical SA | 2020-04-02 | Chirurgical | YY 0469-2011 (GTT Lab) | Développement de programmes Healthcare en Suisse et UE pour des programmes gouvernementaux santé chinois | tbc | A définir, selon quantité mais un acompte sera exigé, voir lettre de crédit | Partout en France, livraison à charge de l'acheteur | Contact uniquement avec les entreprises d'Etat. Aucun produit sans certification CFDA (norme chinoise) et la norme du pays destinataire ne peut sortir dorénavant. | TransNovum Medical SA en Suisse, enregistrement CHE-362.251.736 Route de Chantemerle 58 1763 Grange-Paccot Suisse eric.j.valette@gmail.com +41 79 8702358
JOM DIFFUSION | 2020-04-02 | FFP2 à usage industriel (certificat par organisme notifié) | CE EN149:2001+A1:2009 (organisme notifé par la Commission Européenne) | Importateur de textile et maroquinerie en Chine (depuis 20 ans) | 1 000 000 en 20 jours (mettre en place un calendrier, MOQ 50 000) | 50% à la commande, 50% à l'expédition | Partout en France, entrepot en France | Possible de faire des échantillons, contrôle inopiné possible par une personne sur place, connaissance des usines depuis longtemps | JOM DIFFUSION SIREN : TEL:0148699659 FAX:0148694016 Port:0660972630 marc.jomdiffusion@gmail.com (pro) marc.zana@wanadoo.fr (perso)
Harcour | 2020-04-01 | Chirurgical | Modèle : D33/L Norme: EN14683, rapport de test Modèle YY0969-2013, rapport de test à vérifier en ligne, | Distributeur | 3 000 000 / jour (200k MOQ) | 100 % before shipment | Entrepôt disposnible, distribution possible via un réseau de transporteur . | Bureau de sourcing et contrôle qualité de 17 personnes en Chine. La société est présente depuis plus de 10 ans dans le sud de la chine. Vérification qualité via équipes internes ou de TUV/SUV (labo de contrôle qualité) si besoin. | HARCOUR SIRET: 80353628300028 ZA DE L'EPINE 22 RUE DES CHARDONS 72460 SAVIGNE L'EVEQUE FRANCE wbenguigui@harcour.fr +33624014482
Harcour | 2020-04-01 | KN95 | Modèle : KN95 GB2626-2006 Rapport de test par laboratoire agréé par le CNAS (non vérifiable en ligne) | Distributeur | 200 000 / jour (5k MOQ) | 100 % before shipment | Entrepôt disposnible, distribution possible via un réseau de transporteur . | Bureau de sourcing et contrôle qualité de 17 personnes en Chine. La société est présente depuis plus de 10 ans dans le sud de la chine. Vérification qualité via équipes internes ou de TUV/SUV (labo de contrôle qualité) si besoin. | HARCOUR SIRET: 80353628300028 ZA DE L'EPINE 22 RUE DES CHARDONS 72460 SAVIGNE L'EVEQUE FRANCE wbenguigui@harcour.fr +33624014482
Soft Diligence | 2020-04-01 | KN95 | GB2626, dossier complet envoyé et cohérent pour une usine, rapport de test non vérifiable sur internet | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 5 usines, 100 000 / jour / usine | 50% acompte à la commande, le solde à la livraison | Livraison à CDG | Contrôle qualité par le bureau de Canton, habite en Chine depuis 25 ans. Envoie un dossier complet lors du passage de la commande. | SOFTDILIGENCE SIRET: 50283754500016 35 RUE DE LA FERME 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE bvb@softdiligence.com +33787484255
CEPOVETT | 2020-03-31 | Chirurgical | EN 14683:2019 (Nelson Labs Test) | Importateur/distributeur. Groupe de textile dont Equipement de protection individuelle. | 1 000 000 / mois | 30 jours date de facture. Selon montant 30% à la commande. Compte séquestre. | Partout en France. Entrepôt à Gleizé (69) | Possède une cellule de certification et test tout ce qui est importé. Vérification sur place. Va contacter SGS Shanghai pour contrôle par un tiers avant expédition. | Céline VERGER BENETHUILLERE SIREN: 775 644 867 Directrice Commerciale & Développement Technique RDV / COURRIER : 234 route de Montmelas - B.P. 90421 - Gleizé 69653 Villefranche-sur-Saône Cedex COLIS : 150 ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 – Gleizé 69653 Villefranche-sur-Saône Cedex 04 74 07 22 91 06 87 64 12 55 cverger@cepovett.com
CEPOVETT | 2020-03-31 | KN95 | GB2626-2006/KN95 (equiv EN149:2001+A1:2009) Rapport de test par STS (traduit en Englais) | Importateur/distributeur. Groupe de textile dont Equipement de protection individuelle. | 1 000 000 / mois | 30 jours date de facture. Selon montant 30% à la commande. Compte séquestre | Partout en France. Entrepôt à Gleizé (69) | Possède une cellule de certification et test tout ce qui est importé. Vérification sur place. Va contacter SGS Shanghai pour contrôle par un tiers avant expédition. | Céline VERGER BENETHUILLERE SIREN: 775 644 867 Directrice Commerciale & Développement Technique RDV / COURRIER : 234 route de Montmelas - B.P. 90421 - Gleizé 69653 Villefranche-sur-Saône Cedex COLIS : 150 ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 – Gleizé 69653 Villefranche-sur-Saône Cedex 04 74 07 22 91 06 87 64 12 55 cverger@cepovett.com
Bernard | 2020-03-29 | Chirurgical | Déclaration de conformité par TUV SUD+rapport de test Nelson labs | Distributeur de produits d’hygiène et d’entretien, sécurité et maintenance. | 0 | 50% à la commande | Partout en France | Contrôle qualité à la livraison | Martin Desplanques Responsable Grands Comptes SIREN: 692 026 818 Tél : 03 20 11 55 36 Fax : 03 20 11 55 21 Port : 06 30 09 07 89 E-mail : martin.desplanques@bernard.fr www.bernard.fr www.bernard.be Johanna Rosenblatt Chef de produits Hygiène, Sécurité de la personne et des locaux BERNARD France-Belgique +33 (0)3 20 11 55 62
E and B Trading Company | 2020-03-26 | Chirurgical | EN (certificats reçus et vérifiés en ligne) | Contrôle qualité à l'export en Chine | 2 000 000 / semaine | 100% à la commande, paiement en Chine | Partout en France (DHL, UPS). Difficile au délà de 10k masques | Agent sur place à chaque expédition. Association de bénévoles avec ancrage local. | E&B Trading Company., Ltd 4 / f unité 2 bâtiment 36 yongsheng district, yiwu zhejiang, chine +86-13586961104 jajagim@gmail.com contact.eandb@gmail.com
E and B Trading Company | 2020-03-26 | KN95 | EN (certificats reçus et vérifiés en ligne) | Contrôle qualité à l'export en Chine | tbc | 100% à la commande, paiement en Chine | Partout en France (DHL, UPS). Difficile au délà de 10k masques | Agent sur place à chaque expédition. Association de bénévoles avec ancrage local. | E&B Trading Company., Ltd 4 / f unité 2 bâtiment 36 yongsheng district, yiwu zhejiang, chine +86-13586961104 jajagim@gmail.com contact.eandb@gmail.com
SARL GMAD | 2020-03-25 | KN95 | GB2626-2006, rapport de test GQI vérifié en ligne, emballages et photos produits cohérents. Nécessite dépôt de dossier à l'APAVE pour mise en conformité CE lors de l'entrée en France. | Intermédiation commerciale | 600 000 / semaine | Lettre de credit Stand bye ou Compte séquestre en France ou 50% à la commande, puis 50% à l'expédition | Partout en France | Connaissance du fournisseur, vérification par un bureau type veritas ou souvent par la société de fret (type Bollore logistique) | Mathieu Madec G.M.A.D. SIREN: 794 512 657 1 rue Léon Thuleau 49100 Angers +33 6 48 09 20 02 m.madec@g-mad.fr www.g-mad.fr
Beijing KFHT | 2020-03-25 | KN95 | EN:149:2001+A1:2009, R 2016/425 Certificat vérifié pour fabricant Yiwu Lvjian | Société chinoise crée depuis 20 ans qui propose les services tels que le sourcing, approvisionnement des marchandises, transport aérien et maritime, déclaration douanière et dédouanement notamment à l'aéroport de Shanghaï et Port de Shanghai. | 2 Million par semaine Ces volumes sont à doubler si le transport aérien est assuré et sécurisé | 50% à la commande, 50% en sortie d'usine | Le transport routier entre l'usine et notre entrepôt sera opéré par notre propre camion, ensuite stocké dans notre propre entrepôt sécurisé surveillé par caméra en 24h, ensuite les produits seront transportés aux frets cargo afin d'être livrés à l'entrepôt sécurisé de l'importateur après le dédouanement. | 0 | Kai LIAN liankai@entreuro.com Beijing Kang Fu Hua Tong Commercial Development Co.,Ltd Business License: 91110105801751760T.
Beijing KFHT | 2020-03-25 | Chirurgical | EN 14683, R 2017/745 Directive 93/42/CEE Certificat vérifié pour le fabricant Yadu | Société chinoise crée depuis 20 ans qui propose les services tels que le sourcing, approvisionnement des marchandises, transport aérien et maritime, déclaration douanière et dédouanement notamment à l'aéroport de Shanghaï et Port de Shanghai. | 5 Million par semaine Ces volumes sont à doubler si le transport aérien est assuré et sécurisé | 50% à la commande, 50% en sortie d'usine | Le transport routier entre l'usine et notre entrepôt sera opéré par notre propre camion, ensuite stocké dans notre propre entrepôt sécurisé surveillé par caméra en 24h, ensuite les produits seront transportés aux frets cargo afin d'être livrés à l'entrepôt sécurisé de l'importateur après le dédouanement. | 0 | Kai LIAN liankai@entreuro.com Beijing Kang Fu Hua Tong Commercial Development Co.,Ltd Business License: 91110105801751760T.
MWT Sourcing Limited | 2020-03-24 | Chirurgical | EN14863 (anciens certificats reçus, en attente des nouveaux certificats) | Bureau d'achat (produits médical lab, grande distribution : Carrefour, Leclerc...) | 1 000 000 par usine (ont 2 grosses usines) MOQ : 1 000 000 | Paiement à la commande | Livraison possible à CDG | 0 | William Lim Business Developer & Sourcing Specialist MWT Sourcing Limited Tel +852 8121 0107 ¦ www.mwtsourcing.com Room 702, 7/F, Fu Fai Commercial Center, 27 Hillier Street Sheung Wan, Hong Kong cs@mwtsourcing.com; mchardon@mwtsourcing.com
MWT Sourcing Limited | 2020-03-24 | Chirurgical | EN14863 (anciens certificats reçus, en attente des nouveaux certificats) | Bureau d'achat (produits médical lab, grande distribution : Carrefour, Leclerc...) | 1 000 000 par usine (ont 2 grosses usines) MOQ : 1 000 000 | Paiement à la commande | Livraison possible à CDG | 0 | William Lim Business Developer & Sourcing Specialist MWT Sourcing Limited Tel +852 8121 0107 ¦ www.mwtsourcing.com Room 702, 7/F, Fu Fai Commercial Center, 27 Hillier Street Sheung Wan, Hong Kong cs@mwtsourcing.com; mchardon@mwtsourcing.com
Eco ressources (HK) ltd | 2020-03-24 | KN95 | EN149:2001 et A1:2009 (Labo ICT, certificat vérifié) | Bureau d'achat (installé depuis 30 ans, matière premières et textiles) | 270 000 /day | Lettre d'intention puis retour en proforma Fret express (48 h à Paris) Paiement à la commande (100%) | tbc | Lettre d'intention du Maroc, Etat italien | Samuel Martin h2econsult@gmail.com Eco ressources (HK) ltd 1403 wah lai industrial centre 10-14 kwei tei street , FO TAN HONG KONG 972 HONG KONG
Eco ressources (HK) ltd | 2020-03-24 | Chirurgical | EN14683:2014 (Labo huawinlab, certificat vérifié) | Bureau d'achat (installé depuis 30 ans, matière premières et textiles) | 270 000 /day | Lettre d'intention puis retour en proforma Fret express (48 h à Paris) Paiement à la commande (100%) | tbc | Lettre d'intention du Maroc, Etat italien | Samuel Martin h2econsult@gmail.com Eco ressources (HK) ltd 1403 wah lai industrial centre 10-14 kwei tei street , FO TAN HONG KONG 972 HONG KONG
Moldex France | 2020-03-24 | KN95 | Masques certifiés CE selon l’EN 149:2001 +A1:2009 (certificats reçus) | la conception, la fabrication et la distribution d’Equipements de Protection Individuels (EPI) en protection respiratoire et auditive (fabrication en Allemagne et en République Tchèque) | Masques FFP2 sans soupape, ref 2400-15 : env. 4.000 à 5.000 / semaine Masques FFP2 avec soupape, ref 2405-15 : env. 6.000 à 10.000 / semaine | tbc | Tous nos produits sont stockés dans un entrepôt à Valence (26) Livraison partout en France | Fournisseur habituel pour hopitaux, EHPAD | Jérôme Friedrich Directeur Filiale Moldex France Moldex Metric immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère : n° 380 038 414 tel : + 33 4 75 78 58 92 port. : + 33 6 08 09 58 79 email : jfriedrich@fr.moldex-europe.com site : www.moldex-europe.com
A2GT | 2020-03-24 | Chirurgical | Non précisé | Représentant d'une société d'import / export basée à New York (US) | Capacité de production 3 000 000 / semaine MOQ : 1 000 000 | tbc | Livraison en France | 0 | A2GT Consulting Founder & CEO Gaël Gibelot - 金博雷 手机：＋33 (0) 682 112 372 邮箱：jinbolei.vip@gmail.com 地址：2 rue des Colibris, 77183 Croissy-Beaubourg
A2GT | 2020-03-24 | KN95 | EN149:2001 + A1:2009 (certificats disponibles | Représentant d'une société d'import / export basée à New York (US) | Selon modèle : - LAMDOWN KN 95 : 3 000 000 / semaine, MOQ : 500 000 - 3D protective maks : 1 million per 8-10 days / MOQ : 100,000 units - Starbuss : 1 million per 8-10 days / MOQ : 100,000 units | tbc | Livraison en France | 0 | A2GT Consulting Founder & CEO Gaël Gibelot - 金博雷 手机：＋33 (0) 682 112 372 邮箱：jinbolei.vip@gmail.com 地址：2 rue des Colibris, 77183 Croissy-Beaubourg
Subrenat | 2020-03-24 | Chirurgical | Masque SUBRENAT YY/T 0969-2013 (Chine) En cours de requalification par Bureau Verias | Importateur textile | 200k / jour | 100% à la commande, payée à Subrenat | 0 | 0 | Thibaut Barret tbt@subrenat.com
Sterimed | 2020-03-23 | Chirurgical | EN ISO-14683 | 1712Z - Fabrication de papier et de carton | 5 millions par semaine | 50% commande, 50% livraison | Livraison DHL partout en France. | Commande déjà lancée pour 200k unités (28/3/2020) - Grand Frais | Thibaut Hyvernat SIREN : 501 626 741 thibaut.hyvernat@sterimed.fr 0681419195
Palatino Hospitality | 2020-03-23 | KN95 | EN149:2001+A1:2009 | Bureau de production et d'achat basé en Chine depuis 15 ans. Expertise depuis 10 ans dans la production de matériel médical et d’Equipements de Protection Individuels (EPI). Equipe de 70 personnes présente en Chine et 30 personnes en France. | 5 000 000 par semaine | 50% à la commande, 50% livraison | Produits stockés en France, en région parisienne. Livraison partout dans le monde, notamment les DOM-TOM. Plusieurs points de livraison possible. | Entreprise importateur : PALATINO / ASTREACO Fournisseur de masques : FITTOP | Bastien Le Coz, Co-Founder, Palatino SIREN : 534 934 872 Tel et WhatsApp : +33664769215 blc@palatinogroup.com 32 rue Gallieni, 92100 Boulogne, France Bureaux égalemnt à HK, en Chine, en Italie et à Dubai.
Palatino Hospitality | 2020-03-23 | KN95 | EN149:2001+A1:2009 | Bureau de production et d'achat basé en Chine depuis 15 ans. Expertise depuis 10 ans dans la production de matériel médical et d’Equipements de Protection Individuels (EPI). Equipe de 70 personnes présente en Chine et 30 personnes en France. | 150 000 par semaine | 50% à la commande, 50% livraison | Produits stockés en France, en région parisienne. Livraison partout dans le monde, notamment les DOM-TOM. Plusieurs points de livraison possible. | Entreprise importateur : PALATINO / ASTREACO Fournisseur de masques : FITTOP | Bastien Le Coz, Co-Founder, Palatino SIREN : 534 934 872 Tel et WhatsApp : +33664769215 blc@palatinogroup.com 32 rue Gallieni, 92100 Boulogne, France Bureaux égalemnt à HK, en Chine, en Italie et à Dubai.
Palatino Hospitality | 2020-03-23 | Chirurgical | CE EN 14683 | Bureau de production et d'achat basé en Chine depuis 15 ans. Expertise depuis 10 ans dans la production de matériel médical et d’Equipements de Protection Individuels (EPI). Equipe de 70 personnes présente en Chine et 30 personnes en France. | 20 000 000 par semaine | 50% à la commande, 50% livraison | Produits stockés en France, en région parisienne. Livraison partout dans le monde, notamment les DOM-TOM. Plusieurs points de livraison possible. | Entreprise importateur : PALATINO / ASTREACO Fournisseur de masques : FITTOP | Bastien Le Coz, Co-Founder, Palatino SIREN : 534 934 872 Tel et WhatsApp : +33664769215 blc@palatinogroup.com 32 rue Gallieni, 92100 Boulogne, France Bureaux égalemnt à HK, en Chine, en Italie et à Dubai.
Vive La Vie | 2020-03-23 | Chirurgical | UE 93/42/ECC (reçu) | Import/export Chine (vente de produits Fr en Chine = vin, parapharmacie) | 20 000 000 / semaine | 100% à la commande | UPS | 0 | Thaïs Erbs VivelaVie thais@vivelavie.cn
Vive La Vie | 2020-03-23 | KN95 | KN95: EN 149-2001 + A1-2009 (reçu) | Import/export Chine (vente de produits Fr en Chine = vin, parapharmacie) | 10 000 000 / semaine | 100% à la commande | UPS | 0 | Thaïs Erbs VivelaVie thais@vivelavie.cn
Alternative Plastics | 2020-03-23 | KN95 | EN 149:2001+A1:2009 (certificat et test de conformité reçu) | 4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1 000 000 / semaine (MOQ 50k) | 50% commande, 50% expédition | Livraison partout en France. | Relation avec le fournisseur depuis 15 ans pour développement de sac plastiques et produits anti-bactériens. Transaction via une société cotée anglaise Symphony Environmental pour faciliter les virements vers la Chine. (selon contact) En train de finir la transaction avec Auchan (prévu 28/3/2020) | Philippe Michon SIREN : 490 981 784 0013 Alternative Plastics 13 bis av de la grange 94100 St Maur Des Fossés p.michon.alternativeplastics@orange.fr Tel 0033142830748 Tel 0033613484683
Prolaser | 2020-03-23 | Chirurgical | EN 14683 | Importation consommable informatique | 2 000 000 / jour | Négociable | Livraison partout en France | Réception de 18m de masques au 13/4/2020 | Edouard BLIN Directeur Général du Groupe Mobile : + 33 6 34 16 62 16 email : edouard.blin@pro-laser.fr PROLASER
Prolaser | 2020-03-23 | KN95 | EN149:2001+A1:2009 - KN95 (GB2626-2006) | Importation consommable informatique | 150 000 / jour (vise 400 000 masques / jour) - 2 contrats à 10m de masques chacun possible | Négociable | Livraison partout en France | 0 | Edouard BLIN Directeur Général du Groupe Mobile : + 33 6 34 16 62 16 email : edouard.blin@pro-laser.fr PROLASER
Partner Confection | 2020-03-23 | Chirurgical | GB/T 32610 | Fabrication de manteaux | 700 000 / semaine | 100% à la livraison | 0 | Commande en cours par CHU, EPHAD, Durex, Leclerc... | Sébastien PAGANI Partner's, 23, rue de la Lauch, 68610 SENGERN Port: 06 07 84 42 68 E-mail : sebastien.pagani@partners-confection.com AVONA – SIRET : 37886093600038 - 490 RUE DE TARARE 69400 GLEIZE PARTNER’S – SIRET : 33461133200027 - 23 RUE DE LAUCH 68610 LAUTENBACHZELL JUMFIL – SIRET : 30401017600010 - 200 RTE DE LYON 69390 VERNAISON
Artembal | 2020-03-23 | Chirurgical | ISO EN 13485:2016 – certifié CE 93/42 – EN 14683 : 2104 + test BFE | Negoce d'emballages alimentaires | 6 000 000 / semaine | Paiement à la livraison | Livraison partout en France. Stockage à Evreux. | 0 | SIREN : 789 443 322 oguy@publiembal.fr max.brixon@artembal.fr
A pas de géant | 2020-03-22 | Chirurgical | Chirurgical 3 plis type II (EFB >98%) - Norme EN14683 :2019 (non 2005) | Importateur | 50M de pcs/mois | conditions de règlement : 100% à la commande | Partout en France | Les Mousquestaires, Coca Cola, Groupe SEB, CDC Habitat, Préfecture Ille et Vilaine, Panzani, Scania, Interfel, Chantiers de l’Atlantique, Cointreau, Aoste.. | A pas de géant SIREN : 440 271 880 APE 4649Z - Commerce de gros interentreprises Contact : christine TARBIS Christine@apasdegeant.fr Tel : 02 41 22 97 10 / 06 89 14 02 84 (à tout moment)
A pas de géant | 2020-03-22 | KN95 | EN 149 :2001 – Directive Ce : R2016/425 (EPI) | Importateur | 300 000/jour | conditions de règlement : 100% à la commande | Partout en France | Les Mousquestaires, Coca Cola, Groupe SEB, CDC Habitat, Préfecture Ille et Vilaine, Panzani, Scania, Interfel, Chantiers de l’Atlantique, Cointreau, Aoste.. | A pas de géant SIREN : 440 271 880 APE 4649Z - Commerce de gros interentreprises Contact : christine TARBIS Christine@apasdegeant.fr Tel : 02 41 22 97 10 / 06 89 14 02 84 (à tout moment)
A pas de géant | 2020-03-22 | KN95 | FFP2 - Norme KN95 V- Norme GB2626-2006 | Importateur | 300 000/jour | conditions de règlement : 100% à la commande | Partout en France | Les Mousquestaires, Coca Cola, Groupe SEB, CDC Habitat, Préfecture Ille et Vilaine, Panzani, Scania, Interfel, Chantiers de l’Atlantique, Cointreau, Aoste.. | A pas de géant SIREN : 440 271 880 APE 4649Z - Commerce de gros interentreprises Contact : christine TARBIS Christine@apasdegeant.fr Tel : 02 41 22 97 10 / 06 89 14 02 84 (à tout moment)
Hanshow | 2020-03-22 | KN95 | CE N149:2001+A1:2009 | Etiquettes électronique pour grande distribution | 500 000 / jour (MOQ 1 000 000 unités) | 0 | Capacité de livraison en France | 0 | pierre.fosseux@hanshow.com
Hanshow | 2020-03-22 | Chirurgical | 0 | Etiquettes électronique pour grande distribution | 1 000 000 / jour (MOQ 1 000 000 unités) | 0 | Capacité de livraison en France | 0 | pierre.fosseux@hanshow.com
Medicofi | 2020-03-22 | Chirurgical | CE selon norme EN14683 | Importateur | 50 000 000/mois | 50% commande, 50% expédition sauf petites commandes 100% | Retrait sur place (5 chemin de Thil 01700 Saint Maurice de Beynost) ou livraison sur place. | Déjà commandé 5m de masques | SEINBIOSE SASU (FILIALE DU GROUPE MEDICOFI) SIREN : 798 662 813 RCS Bourg en Bresse 114 quai du Rhone 01700 Miribel o.colly@medicofi.fr
Collectif des Sourceurs Francais de Chine - reseau Action Support France | 2020-03-22 | KN95 | N95 | Mise en relation avec le réseau de sourcing de Action Support France (Justrade, Overseas Sourcing, Aquila, Kunshine) | Plusieurs millions | 100% prépaiement pour les commandes entre 100k et 500k. au dela 50% a la commande et 50% au chargement sous base FOB chine. | Livraison en France, pas de stockage juste intermédiaire | Livraisons effectuées pour grande distribution et secteur public. Vérification qualité en Chine, 1 personne sur la chaine de production en permanence. 15 ans d experience en chine pour CMA CGM, Hunicorn Group et BUT Asie | Thomas.BACCINO@but.fr BUT Asie 00 86 138 2432 8700
Collectif des Sourceurs Francais de Chine - reseau Action Support France | 2020-03-22 | Chirurgical | CE EN14683 | Mise en relation avec le réseau de sourcing de Action Support France (Justrade, Overseas Sourcing, Aquila, Kunshine) | Plusieurs millions | 100% prépaiement pour les commandes entre 100k et 500k. au dela 50% a la commande et 50% au chargement sous base FOB chine. | Livraison en France, pas de stockage juste intermédiaire | Livraisons effectuées pour grande distribution et secteur public. Vérification qualité en Chine, 1 personne sur la chaine de production en permanence. 15 ans d experience en chine pour CMA CGM, Hunicorn Group et BUT Asie | Thomas.BACCINO@but.fr BUT Asie 00 86 138 2432 8700
Collectif des Sourceurs Francais de Chine - reseau Action Support France | 2020-03-22 | KN95 | tbc | Mise en relation avec le réseau de sourcing de Action Support France (Justrade, Overseas Sourcing, Aquila, Kunshine) | Plusieurs millions | 100% prépaiement pour les commandes entre 100k et 500k. au dela 50% a la commande et 50% au chargement sous base FOB chine. | Livraison en France, pas de stockage juste intermédiaire | Livraisons effectuées pour grande distribution et secteur public. Vérification qualité en Chine, 1 personne sur la chaine de production en permanence. 15 ans d experience en chine pour CMA CGM, Hunicorn Group et BUT Asie | Thomas.BACCINO@but.fr BUT Asie 00 86 138 2432 8700
Collectif des Sourceurs Francais de Chine - reseau Action Support France | 2020-03-22 | Chirurgical Type IIR (stérile) | tbc | Mise en relation avec le réseau de sourcing de Action Support France (Justrade, Overseas Sourcing, Aquila, Kunshine) | Plusieurs millions | 100% prépaiement pour les commandes entre 100k et 500k. au dela 50% a la commande et 50% au chargement sous base FOB chine. | Livraison en France, pas de stockage juste intermédiaire | Livraisons effectuées pour grande distribution et secteur public. Vérification qualité en Chine, 1 personne sur la chaine de production en permanence. 15 ans d experience en chine pour CMA CGM, Hunicorn Group et BUT Asie | Thomas.BACCINO@but.fr BUT Asie 00 86 138 2432 8700 Aquilatas Sophie.martineau@aquilatas.com Jerome.sozzi@aquilatas.com Justrade In ahmet@justrade-int.com
Didier Hanin | 2020-03-22 | Chirurgical | EN 93/42/CEE, equiv EN 14683 | Conseil pour entreprises dans le domaine des EPI (Eq. Protec. Indiv) | 500 000 / jour | 50% commande, 50% livraison | Livraison partout en France via Foussier | Test qualité envoyés avant expédition, vérification sur place de conformité. Commande en cours avec Intermarché | Didier Hanin SIREN : 842 868 556 Port : +33(0)675522270 dhaninconsulting@gmail.com
Didier Hanin | 2020-03-22 | KN95 | EN149 | Conseil pour entreprises dans le domaine des EPI (Eq. Protec. Indiv) | 20 000 / jour = 1 800k par trimestre | 50% commande, 50% livraison | Livraison partout en France via Foussier | Test qualité envoyés avant expédition, vérification sur place de conformité. Commande en cours avec Intermarché | Didier Hanin SIREN : 842 868 556 Port : +33(0)675522270 dhaninconsulting@gmail.com
Juste à temps | 2020-03-22 | Chirurgical | CE EN14683 (reçus) | Importateur (produit d'hygiène,entretien, mobilier, snacking...) | 1 à 5 million par mois | Accompte à la commande (entre 100% et 50%) | Entrepôt de 5000 m2 à Roissy et d’une flotte importante de livraison ainsi que d’une équipe significative de préparateurs de commandes. Livraison partout en France. | Importation de plusieurs millions de masques lors de la crise du H1N1 en 2009. Intervention physique tous les jours sur place + organisme de contrôle qualité process (HQTS) + organisme de test des produits (NTek) | Didier RIAHI Président SIREN : 352 532 774 Juste à Temps didier.riahi@gmail.com 0611665454
Juste à temps | 2020-03-22 | KN95 | EN149:2001+A1:2009 | Importateur (produit d'hygiène,entretien, mobilier, snacking...) | 1 à 5 million par mois | Accompte à la commande (entre 100% et 50%) | Entrepôt de 5000 m2 à Roissy et d’une flotte importante de livraison ainsi que d’une équipe significative de préparateurs de commandes. Livraison partout en France. | Importation de plusieurs millions de masques lors de la crise du H1N1 en 2009. Intervention physique tous les jours sur place + organisme de contrôle qualité process (HQTS) + organisme de test des produits (NTek) | Didier RIAHI Président SIREN : 352 532 774 Juste à Temps didier.riahi@gmail.com 0611665454
Groupe Luquet Duranton | 2020-03-22 | KN95 | N95, bec de canard | Importateur | 500 000 / jour | 30-50% à la commande, le reste à l'expédition | Livraison partout en France et DOM-TOM. (Entrepot) 3 Place du Pontet, 07100 Quintenas | 0 | Max Braha-Lonchant GROUPE LUQUET DURANTON ¦ Co président MDL Medical, 2 Route de Californie, 07100 Annonay SIREN : 537 997 165 RCS AUBENAS - APE 4646Z Mob : +(33) 6 71 19 25 41 E-mail : mbl@luquet-duranton.fr
Groupe Luquet Duranton | 2020-03-22 | Chirurgical | EN14683:2014 Type 1 | Importateur | 1 000 000 / jour | 30-50% à la commande, le reste à l'expédition | Livraison partout en France et DOM-TOM. (Entrepot) 3 Place du Pontet, 07100 Quintenas | 0 | Max Braha-Lonchant GROUPE LUQUET DURANTON ¦ Co président MDL Medical, 2 Route de Californie, 07100 Annonay SIREN : 537 997 165 RCS AUBENAS - APE 4646Z Mob : +(33) 6 71 19 25 41 E-mail : mbl@luquet-duranton.fr